## Sheet1
| 标准作业流程单(SOP) |  |  |  |  | SOPS编号 | 48LX-1型
| GRAS-UTP表面传声器（48LX-1型）安装手册 |  |  |  |  | 日期 | 2023.4 | Rev Level | 1
安全装备 | 无 |  |  |  |  | SOP参考文件
工具 | 胶带 | 刮板
步骤 | 工作内容描述 |  |  |  | 关键点
1 | 检查传声器本体及连接线缆。 |  |  |  | 保证完全无明显破损
2 | 将传声器的接头处通过转接线连接至与数采相连的BNC线 |  |  |  | 确保接头处用胶带包起来
3 | 对传声器进行校准 |  |  |  | 确保信号没有问题
4 | 通过胶带将传声器与保护型圆环一起固定在测试位置 |  |  |  | 确保贴牢
5 | 在电脑上进行测试 |  |  |  | 确保信号没有问题
实施人： | [5 empty] | 编写 | 张云帆 | 版本 | 1
项目负责人： | 项目负责人： |  | 仪表管理人： | 许冰 | 问题反馈： | 批准 |  | 日期 | 2023.4